ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№47

«16» апреля 2015 г.

«Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»

#### Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в населенных пунктах,  объектах сельскохозяйственного назначения, в учреждениях, организациях и других объектах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, руководствуясь Уставом МО «Бурят-Янгуты»

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить Методические рекомендации по обучению населения мерам пожарной безопасности и Рекомендации населению по способам и приемам поведения при пожаре (Приложения N 1 и N 2).

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ответственному по ГОЧС администрации МО «Бурят-Янгуты»  обеспечить обязательное обучение мерам пожарной безопасности населения, различных категорий рабочих и служащих в соответствии с данными Методическими рекомендациями.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Бурят-Янгуты» и в «Вестнике МО «Бурят-Янгуты»

- Контроль над исполнением оставляю за собой

Глава администрации

МО «Бурят-Янгуты»	Атутова Л.М.

Приложение  1

к Постановлению

Главы администрации МО «Бурят-Янгуты»

от «___» __________ 2015 г. N _____

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБУЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения

Настоящие рекомендации разработаны в помощь руководителям, специалистам и педагогическим работникам, а также лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, жилищных организаций и учреждений социальной сферы при обучении населения мерам пожарной безопасности.

Обучение населения мерам пожарной безопасности является одной из важных задач руководителей предприятий, организаций и учреждений (в дальнейшем - предприятий).

Эта обязанность регламентирована ст. 3 и ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности", которые закрепляют за предприятиями, как элементом системы обеспечения пожарной безопасности, следующие функции:

- разработки и осуществления мер пожарной безопасности;

- проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- реализации прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- привлечения населения к обеспечению пожарной безопасности.

2. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

Обучение населения мерам пожарной безопасности проводится руководителями, специалистами, педагогическими работниками и лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедшими курс пожарно-технического минимума в специализированных организациях, имеющих соответствующую лицензию.

Виды обучения населения мерам пожарной безопасности:

- проведение инструктажей граждан с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности;

- разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной агитации по месту жительства;

- проведение разъяснительной работы;

- доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях (сходах) граждан;

- использование средств массовой информации, в том числе в эфирах на студии кабельного телевидения;

- в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов);

- изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику.

Первичный противопожарный инструктаж проводится с работниками организаций при поступлении на работу,  гражданами при заселении ими квартир. По окончании инструктажа гражданину должна вручаться памятка о мерах пожарной безопасности.

Результаты инструктажа фиксируются в специальном журнале под роспись инструктируемого и инструктирующего.

Повторные противопожарные инструктажи населения проводятся ежегодно. Допускается в качестве инструктивного материала использовать буклеты, памятки, инструкции, распространяемые через почтовые ящики.

Выписки из правил пожарной безопасности могут размещаться на документах по расчетам за коммунальные услуги, вывешиваться на видных местах в местах массового пребывания людей.

Во всех случаях в специальном журнале инструктажей ответственными по пожарной безопасности предприятий  делается отметка о проведении обучения населения мерам пожарной безопасности с приложением инструктивного материала и подписями жителей поселка  о распространении листовок по конкретным адресам.

3. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации на каждом предприятии должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются с учетом требований правил пожарной безопасности, государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной безопасности (НПБ), ведомственных нормативных документов (ВСН, ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.) и являются обязательными для выполнения работниками предприятия и гражданами.

Важно обратить внимание на содержание инструкций о мерах пожарной безопасности и их юридическое оформление.

Инструкции о мерах пожарной безопасности утверждаются главой администрации МО «Бурят-Янгуты».

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны ежегодно пересматриваться, дополняться и утверждаться в установленном порядке не менее одного раза в год с учетом вновь вводимых требований пожарной безопасности и опыта борьбы с пожарами.

Инструкции скрепляются печатями и согласовываются с Главным управлением МЧС России по Иркутской области в Осинском районе.

Таким образом, инструкциям придается статус юридических документов, нарушение требований которых влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны содержать ответы на следующие вопросы:

1. Требования к селитебной территории, размещению зданий и сооружений с учетом противопожарных разрывов  и проездам к зданиям. Размещение на территории указателей пожарных гидрантов, требования к устройству указателей и их содержание. Требования к содержанию пожарных гидрантов. Размещение на территории различных сооружений (гаражей, стоянок автомобилей, сараев и т.п.), порядок согласования их установки.

2. Требования к зданиям и сооружениям, путям эвакуации, содержанию мусоропроводов и других технических коммуникаций жизнеобеспечения, в т.ч. средств противопожарной защиты зданий и сооружений.

3. Противопожарный режим в жилых помещениях, порядок пользования газовыми приборами и электрическим оборудованием, запрещение разведения открытого огня, хранения на балконах и лоджиях сгораемых материалов. Обеспечение жилых помещений огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения.

4. Порядок согласования и проведения пожароопасных работ в квартирах граждан (в т.ч. сторонними строительными организациями), а также в арендуемых (нежилых) помещениях и на территории.

5. Действия граждан при обнаружении пожара: сообщение в пожарную охрану; эвакуация граждан; спасание материальных ценностей; действия по тушению загорания; встреча пожарных подразделений и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Инструкции (выписки из инструкций) о мерах пожарной безопасности должны размещаться на противопожарных стендах, устанавливаемых администрацией МО «Бурят-Янгуты»  в местах с массовым пребыванием людей, в жилищных организациях и выдаваться на руки под роспись в специальном журнале домовладельцам, ответственным квартиросъемщикам (арендаторам).

4. Привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности

Привитие гражданам ответственного отношения за обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации жилого фонда, создание института пожарного добровольничества и вовлечение граждан в ряды добровольных пожарных дружин и внештатных инспекторов пожарного надзора.

Обучение населения мерам пожарной безопасности на производстве и в быту. Обучение граждан действиям при возникновении пожара и правильному применению первичных средств пожаротушения.

Информирование жителей округа о проблемах жилого сектора с обеспечением пожарной безопасности, о захламленности балконов, содержании лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, о случаях пожаров с гибелью людей в их районе.

Особое внимание жителей должно быть обращено на осторожное обращение с отопительными электроприборами, бытовой теле-, радиоаппаратурой, безопасное использование пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.

Сообщение гражданам контактных телефонов жилищных и надзорных органов, а также телефонов доверия и горячих линий. Принятие экстренных мер по каждому сообщению граждан с обязательным информированием заявителей.

Поднятие вопросов обеспечения пожарной безопасности при встречах с населением, в прямых эфирах на телевидении и радио. Публикация в печатных изданиях ответов на вопросы жителей в части обеспечения пожарной безопасности жилого фонда.

5. Реализации прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности

Граждане на территории МО «Бурят-Янгуты» имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества от пожаров; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; получение информации по вопросам пожарной безопасности; участие в обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации руководители организаций несут персональную ответственность за пожарную безопасность нежилого фонда, а также территории, обслуживаемой их предприятиями.

В жилых домах, квартирах и арендуемых помещениях ответственность возлагается на домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Персональная ответственность руководителей предприятий за обеспечение пожарной безопасности на обслуживаемой ими территории, в зданиях и сооружениях налагает на последних обязанность по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Противопожарные инструктажи ответственных квартиросъемщиков или арендаторов жилого (нежилого) фонда в этом случае являются юридической формой делегирования им прав и обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в своих квартирах (помещениях).

Граждане и должностные лица за нарушение правил пожарной безопасности несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение  2

к Постановлению

Главы администрации МО «Бурят-Янгуты»

от «___» __________ 2015 г. N _____

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Вызов пожарной охраны

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01". Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер телефона.

Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь криками "Пожар", привлеките внимание прохожих.

Тушение пожара

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды.

При этом:

- нельзя открывать окна и двери, а также не разбивать оконных стекол. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение и при этом будет сильно распространятся огонь. Поэтому, нужно ограничить открывание окон и дверей;

- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Прежде всего загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом.

На горящий телевизор можно лить воду на тыльную сторону, стоя сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас.

Эвакуация людей

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения.

В первую очередь из зоны пожара необходимо вывести находящихся там людей. При этом выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей здания, причем, в первую очередь, выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей или завернуть их в одеяла. При выходе из помещения необходимо выключить, по мере возможности, электричество и газ.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, т.к. ядовитые продукты горения с теплым воздухом поднимаются вверх, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена - надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть.

Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие.

Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При этом следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих. Уплотните дверь, через которую возможно проникание дыма: намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв двери, постарайтесь как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком.

Спасение следует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставленным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам и с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, т.к. неизбежны травмы.

При ожогах

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду.

Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки. Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

К пострадавшему на пожаре следует вызывать "Скорую помощь" по телефону "03", а пока она едет - вынести человека на свежий воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела.

При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Можно приложить влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги.

При запахе газа

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т.к. малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону "04".

Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо как можно скорее отключить ее. При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.

ПОМНИТЕ:

1. Если пожар начался в вашей квартире, то прежде всего вызовите пожарных, из предосторожности продублируйте вызов с другого телефона.

В случае, если вы не можете справиться с огнем и видите, что пожар принимает угрожающие размеры, то удалите всех со своего этажа по запасным лестницам на балконе на нижележащие этажи, или, если это возможно и предусмотрено при строительстве вашего дома, - разбейте перегородку, отделяющую ваш балкон от соседней секции, и перейдите на соседний балкон.

2. В случае, если коридоры и лестница не слишком заполнены дымом - перекройте кран подачи газа, отключите электричество. Закройте все двери в вашей квартире (помещении, конторе и т.д.), чтобы избежать притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы должны изучить его заранее). Встречайте пожарную охрану, укажите место пожара. Не входите в здание без разрешения пожарных.

3. При невозможности самостоятельно эвакуироваться на улицу и если дым заполнил коридоры и лестничную клетку, то, чтобы предотвратить распространение огня и дыма, плотно прикройте входную дверь вашей квартиры (конторы, офиса и т.д.), законопатьте все щели мокрыми тряпками.

Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник в помещение, старайтесь передвигаться ползком, т.к. около пола есть свежий воздух. Не паникуйте и не пытайтесь самостоятельно выбраться через окна или балкон на улицу, через несколько минут прибудут пожарные, т.к. время прибытия пожарных подразделений в городских условиях занимает несколько минут.

- Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, т.к. при пожаре все лифты автоматически отключаются и лифтовые шахты могут быть задымлены.

- Независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или в другой части вашего дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте, что другие это уже сделали.

- Следует уметь пользоваться огнетушителем, если он есть в помещении. До приезда пожарных помогайте друг другу по спасению людей и тушению пожара.

- Не паниковать. Паника - всегда потеря способности найти разумный выход. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно.